## 靈醫會史蹟館
新北市三重區三和路四段103號7樓 TEL: 02-22867899 FAX: 02-22869566
羅東聖母醫院靈醫會史蹟館規劃工程 |  | CLIENT 業主 : |  |  | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院
|  | PROJECT 工程名稱 : |  |  | 羅東聖母醫院靈醫會史蹟館規劃工程
|  | LOCATION 工程地點： |  |  | 宜蘭縣羅東鎮中正南路160號
PROJECT NO 工程編號 :
項次 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 | 成本 | 單價 | 總價 | 毛利 | 毛利率
Item | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Amount | Remarks
甲 | 直接工程費
甲.壹 | 假設工程 | 式 | 1 | 97500 | 97500 |  |  |  | 66500 | 31000 | 31.79%
甲.貳 | 拆除工程 | 式 | 1 | 380200 | 380200 |  |  |  | 255500 | 124700 | 32.8%
甲.叁 | 裝修工程 | 式 | 1 | 2965380 | 2965380 |  |  |  | 2147135.5556 | 818244.4444 | 27.59%
甲.肆 | 機電工程 | 式 | 1 | 563600 | 563600 |  |  |  | 409300 | 154300 | 27.38%
甲.伍 | 弱電工程 | 式 | 1 | 513000 | 513000 |  |  |  | 408500 | 104500 | 20.37%
甲.陸 | 空調工程 | 式 | 1 | 908500 | 908500 |  |  |  | 722700 | 185800 | 20.45%
甲.柒 | 消防工程 | 式 | 1 | 81760 | 81760 |  |  |  | 55946 | 25814 | 31.57%
| 直接工程費小計 |  |  |  | 5509940 |  |  |  | 4065581.5556 | 1444358.4444 | 26.21%
乙 | 間接工程費
乙.壹 | 兩階段室內裝修審查跑照 | 式 | 1 | 200000 | 200000 |  | 1 | 143000 | 143000 | 57000 | 28.5%
乙.貳 | 消防圖說審勘及其他作業 | 式 | 1 | 140000 | 140000 |  | 1 | 65083 | 65083 | 74917 | 53.51%
乙.陸 | 工程保險 | 式 | 1 | 27550 | 27550
乙.叁 | 職業安全衛生管理及環境保護費 | 式 | 1 | 82650 | 82650
乙.肆 | 品質管理費 | 式 | 1 | 82650 | 82650
乙.伍 | 承商工程利潤管理費 | 式 | 1 | 330597 | 330597
| 間接工程費小計 |  |  |  | 863447 |  |  |  | 208083 | 655364 | 75.9%
| 小計 |  |  |  | 6373387 |  |  |  | 4273664.5556 | 2099722.4444 | 32.95%
| 稅金（5%） |  |  |  | 318670 |  |  |  | 213684 | 104986 | 32.95%
| 合計 |  |  |  | 6692057 |  |  |  | 4487348.5556 | 2204708.4444 | 32.95%
甲.壹 | 假設工程
甲.壹.一.1 | 施工測量，工地放樣 | 式 | 1 | 6500 | 6500 |  | 1 | 4500 | 4500 | 2000 | 30.77%
甲.壹.一.2 | 施工防護措施，施工圍籬 | M | 18 | 2500 | 45000 | 含雙開門 | 16 | 2000 | 32000 | 13000 | 28.89%
甲.壹.一.3 | 施工臨時水電設施及費用 | 式 | 1 | 31000 | 31000 |  | 1 | 20000 | 20000 | 11000 | 35.48%
甲.壹.一.4 | 工區結構物及設施復原 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 33.33%
甲.壹.一.5 | 施工機具搬運費 | 式 | 1 | 9000 | 9000 |  | 1
| 假設工程小計 |  |  |  | 97500 |  |  |  | 66500 | 31000 | 31.79%
甲.貳 | 拆除工程
甲.貳.一.1 | 既有明架天花板拆除 | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 85 | 220 | 18700 | 6300 | 25.2%
甲.貳.一.2 | 既有部分隔間牆拆除 | 式 | 1 | 63000 | 63000 |  | 78 | 650 | 50700 | 12300 | 19.52%
甲.貳.一.3 | 既有木作櫃拆除 | 式 | 1 | 37700 | 37700 |  | 7 | 4000 | 28000 | 9700 | 25.73%
甲.貳.一.4 | 既有水電/燈具拆除 | 式 | 1 | 23000 | 23000 |  | 1 | 15000 | 15000 | 8000 | 34.78%
甲.貳.一.5 | 既有空調室內機及管線拆除 | 式 | 1 | 33000 | 33000 |  | 1 | 25000 | 25000 | 8000 | 24.24%
甲.貳.一.6 | 牆面既有展台拆卸保留 | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 22 | 800 | 17600 | 7400 | 29.6%
甲.貳.一.7 | 既有衛浴設備拆除 | 式 | 1 | 10500 | 10500 |  | 1 | 6500 | 6500 | 4000 | 38.1%
甲.貳.一.8 | 既有廁所地面打見底 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 9000 | 9000 | 3000 | 25%
甲.貳.一.9 | 既有門組拆除 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 4 | 2500 | 10000 | 5000 | 33.33%
甲.貳.一.10 | 垃圾清運工 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  | 15000 | 100%
甲.貳.一.11 | 拆除廢棄物清運 | 式 | 1 | 121000 | 121000 |  | 5 | 15000 | 75000 | 46000 | 38.02%
| 拆除工程小計 |  |  |  | 380200 |  |  |  | 255500 | 124700 | 32.8%
甲.叁 | 裝修工程
甲.叁.一 | 天花板工程
甲.叁.二.1 | 全室天花板噴漆 | ㎡ | 286 | 350 | 100100 |  | 260 | 170 | 44200 | 55900 | 55.84%
甲.叁.二.2 | 儲藏室及廁所明架天花板 | ㎡ | 42 | 1050 | 44100 |  | 38 | 850 | 32300 | 11800 | 26.76%
甲.叁.二.3 | 視聽室暗架天花板 | ㎡ | 27 | 2300 | 62100 |  | 24 | 1800 | 43200 | 18900 | 30.43%
甲.叁.二.4 | 光膜天花板底座 | 式 | 1 | 28000 | 28000 |  | 1 | 20000 | 20000 | 8000 | 28.57%
甲.叁.二.5 | 入口等候區天花板木皮修復 | 式 | 1 | 55000 | 55000 |  | 15 | 3000 | 45000 | 10000 | 18.18%
甲.叁.二 | 牆面工程
甲.叁.二.1 | C型輕鋼架單骨雙面矽酸鈣板 | ㎡ | 86 | 1600 | 137600 |  | 78 | 1300 | 101400 | 36200 | 26.31%
甲.叁.二.2 | 牆面油漆 | ㎡ | 454 | 520 | 236080 |  | 412 | 350 | 144200 | 91880 | 38.92%
甲.叁.二.3 | 入口處外牆面貼美耐板 | ㎡ | 27 | 2800 | 75600 |  | 27 | 2000 | 54000 | 21600 | 28.57%
甲.叁.二.4 | 廁所牆面面貼愛克板 | ㎡ | 27 | 3200 | 86400 |  | 24 | 2600 | 62400 | 24000 | 27.78%
甲.叁.二.5 | 廁所牆面地面防水 | 間 | 1 | 14000 | 14000 |  | 1 | 12000 | 12000 | 2000 | 14.29%
甲.叁.二.6 | 廁所導擺隔間 | 間 | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 20000 | 20000 | 5000 | 20%
甲.叁.二.7 | 牆面展台安裝 | 組 | 20 | 2200 | 44000 |  | 22 | 1500 | 33000 | 11000 | 25%
甲.叁.二.8 | 建築物入口處造型牆 | 式 | 1 | 65000 | 65000 |  | 1 | 55000 | 55000 | 10000 | 15.38%
甲.叁.三 | 地面工程
甲.叁.三.2 | SPC地板 | ㎡ | 250 | 1150 | 287500 |  | 227 | 950 | 215650 | 71850 | 24.99%
甲.叁.三.4 | 廁所30x30止滑磚 | 間 | 1 | 13500 | 13500 |  | 1 | 8000 | 8000 | 5500 | 40.74%
甲.叁.四 | 櫥櫃工程
甲.叁.四.1 | 入口處展示高櫃W670cm | 座 | 1 | 245000 | 245000 |  | 22.3 | 5500 | 186738.8889 | 58261.1111 | 23.78%
甲.叁.四.2 | 主題展示區高櫃W733cm | 座 | 1 | 296400 | 296400 |  | 23 | 5500 | 222913.3333 | 73486.6667 | 24.79%
甲.叁.四.3 | 主題展示區高櫃W220cm | 座 | 4 | 87000 | 348000 |  | 4 | 66500 | 266000 | 82000 | 23.56%
甲.叁.四.4 | 主題展示區矮櫃W220cm | 座 | 4 | 56000 | 224000 |  | 4 | 42000 | 168000 | 56000 | 25%
甲.叁.四.5 | 主題展區活動櫃 | 座 | 5 | 9000 | 45000 |  | 5 | 5500 | 32000 | 13000 | 28.89%
甲.叁.四.6 | 視聽室展示櫃W160cm | 座 | 1 | 66000 | 66000 |  | 5.3 | 6000 | 53133.3333 | 12866.6667 | 19.49%
甲.叁.四.7 | 儲藏室收納層架W180 | 座 | 4 | 17000 | 68000 |  | 4 | 12000 | 48000 | 20000 | 29.41%
甲.叁.四.8 | 儲藏室收納層架W120 | 座 | 6 | 14000 | 84000 |  | 6 | 10000 | 60000 | 24000 | 28.57%
甲.叁.五 | 門窗工程
甲.叁.五.1 | 單開扇型木門組 | 組 | 2 | 25000 | 50000 |  | 2 | 15000 | 30000 | 20000 | 40%
甲.叁.五.2 | 雙開扇型木門組 | 組 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 30000 | 30000 | 15000 | 33.33%
甲.叁.五.3 | 入口鑄鐵自動門噴漆整新 | 組 | 1 | 47000 | 47000 |  | 1 | 33000 | 33000 | 14000 | 29.79%
甲.叁.七 | 雜項工程
甲.叁.七.1 | 填縫劑，矽酮類，全工區範圍，Silicon填縫 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 22000 | 22000 | 13000 | 37.14%
甲.叁.七.2 | 現場清潔含圍籬拆除清運 | 式 | 1 | 48000 | 48000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 13000 | 27.08%
甲.叁.七.3 | 招牌發光字 | 式 | 1 | 55000 | 55000 |  | 6 | 8000 | 48000 | 7000 | 12.73%
甲.叁.七.4 | 完工清潔/打蠟 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 22000 | 22000 | 13000 | 37.14%
| 裝修工程小計 |  |  |  | 2965380 |  |  |  | 2147135.5556 | 818244.4444 | 27.59%
甲.肆 | 機電工程
甲.肆.1 | 插座配置 | 口 | 10 | 3000 | 30000 |  | 10 | 1200 | 12000 | 18000 | 60%
甲.肆.2 | 空調室內機及室外機電源迴路 | 式 | 1 | 38000 | 38000 |  | 7 | 3800 | 26600 | 11400 | 30%
甲.肆.3 | 展示投射燈配置 | 盞 | 28 | 4000 | 112000 |  | 28 | 3500 | 98000 | 14000 | 12.5%
甲.肆.4 | 室內崁燈配置 | 盞 | 6 | 3000 | 18000 |  | 6 | 2500 | 15000 | 3000 | 16.67%
甲.肆.5 | 廁所崁燈配置 | 盞 | 3 | 3000 | 9000 |  | 3 | 2500 | 7500 | 1500 | 16.67%
甲.肆.6 | 光膜燈具系統185x396 | 式 | 1 | 165000 | 165000 |  | 1 | 125000 | 125000 | 40000 | 24.24%
甲.肆.7 | LED軟條燈含變壓器配置 | m | 17 | 1300 | 22100 |  | 17 | 1000 | 17000 | 5100 | 23.08%
甲.肆.8 | LED層板燈配置 | 組 | 11 | 1500 | 16500 |  | 11 | 2200 | 24200 | -7700 | -46.67%
甲.肆.9 | 開關配置 | 式 | 1 | 28000 | 28000 |  | 8 | 1500 | 12000 | 16000 | 57.14%
甲.肆.10 | 廁所衛浴設備含安裝 | 間 | 1 | 15000 | 15000 | 馬桶、面盆、龍頭、小便斗、扶手 | 1 | 12000 | 12000 | 3000 | 20%
甲.肆.11 | 管線穿牆防火填塞 | 式 | 1 | 110000 | 110000 |  | 1 | 60000 | 60000 | 50000 | 45.45%
| 機電工程小計 |  |  |  | 563600 |  |  |  | 409300 | 154300 | 27.38%
甲.伍 | 弱電工程
甲.伍.1 | 投影機 | 台 | 4 | 68000 | 272000 |  | 4 | 55000 | 220000 | 52000 | 19.12%
甲.伍.2 | 電動投影布幕 | 台 | 2 | 45000 | 90000 |  | 2 | 38000 | 76000 | 14000 | 15.56%
甲.伍.3 | 監視攝影機 | 台 | 5 | 11000 | 55000 |  | 5 | 8000 | 40000 | 15000 | 27.27%
甲.伍.4 | 監視、網路管線配管配線 | 式 | 1 | 81000 | 81000 |  | 1 | 60000 | 60000 | 21000 | 25.93%
甲.伍.5 | RJ45 網路插座 | 點 | 5 | 3000 | 15000 |  | 5 | 2500 | 12500 | 2500 | 16.67%
| 弱電工程小計 |  |  |  | 513000 |  |  |  | 408500 | 104500 | 20.37%
甲.陸 | 空調工程
甲.陸.一 | 空調設備及配電工程
甲.陸.一.1 | 聲寶一對一變頻埋入四方吹冷氣(PL-NF140DC1/AU-NF140DC1) | 組 | 6 | 95000 | 570000 |  | 6 | 80000 | 480000 | 90000 | 15.79%
甲.陸.一.2 | 室外機不鏽鋼豪華安裝架-大特大 | 組 | 6 | 5500 | 33000 |  | 6 | 4200 | 25200 | 7800 | 23.64%
甲.陸.一.3 | 3分5分銅管+1.25mm*3c控制線 | 式 | 1 | 110500 | 110500 |  | 1 | 75000 | 75000 | 35500 | 32.13%
甲.陸.一.4 | PVC排水管+保溫 | 式 | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 15500 | 15500 | 9500 | 38%
甲.陸.一.5 | 吊支架 | 式 | 1 | 26000 | 26000 |  | 1 | 16000 | 16000 | 10000 | 38.46%
甲.陸.一.6 | 其他五金另料 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 50%
甲.陸.一.7 | 安裝工資 | 式 | 1 | 132000 | 132000 |  | 1 | 105000 | 105000 | 27000 | 20.45%
| 空調工程小計 |  |  |  | 908500 |  |  |  | 722700 | 185800 | 20.45%
甲.柒 | 消防工程
甲.柒.一 | 火警自動警報系統
甲.柒.一.1 | 偵煙式探測器 (局限型二種) | 只 | 7 | 210 | 1470 | 符合型式及個別認可 | 7 | 150 | 1050 | 420 | 28.57%
甲.柒.一.2 | 定溫式探測器(局限式一種) | 只 | 1 | 210 | 210 | 符合型式及個別認可 | 1 | 150 | 150 | 60 | 28.57%
甲.柒.一.3 | 測試調整 | 式 | 1 | 2730 | 2730 |  | 1 | 1500 | 1500 | 1230 | 45.05%
甲.柒.一.4 | 火警自動警報系統配置安裝施工 | 式 | 1 | 20110 | 20110 |  | 1 | 14631 | 14631 | 5479 | 27.25%
甲.柒.一.5 | 管.線.另料及五金 | 式 | 1 | 5120 | 5120 |  | 1 | 3840 | 3840 | 1280 | 25%
甲.柒.二 | 緊急廣播設備工程
甲.柒.二.1 | 緊急廣播喇叭 3W-L級 (崁頂式) | 只 | 3 | 550 | 1650 | 符合型式及個別認可 | 3 | 520 | 1560 | 90 | 5.455%
甲.柒.二.2 | 管.線.另料及五金 | 式 | 1 | 2480 | 2480 |  | 1 | 1800 | 1800 | 680 | 27.42%
甲.柒.二.3 | 緊急廣播安裝施工 | 式 | 1 | 9410 | 9410 |  | 1 | 6501 | 6501 | 2909 | 30.91%
甲.柒.三 | 避難設備工程
甲.柒.三.1 | 手提滅火器10磅ABC乾粉 | 具 | 2 | 0 | 0 | 既有設備 |  |  |  | 0
甲.柒.三.2 | 手提滅火器5磅CO2 | 具 | 1 | 0 | 0 | 既有設備 |  |  |  | 0
甲.柒.三.3 | 滅火器置放盒-塑膠製(單支裝) | 具 | 3 | 0 | 0 | 既有設備 |  |  |  | 0
甲.柒.三.4 | 停電緊急照明燈LED(壁掛式)新規 | 台 | 4 | 1560 | 6240 | 符合型式及個別認可 | 4 | 990 | 3960 | 2280 | 36.54%
甲.柒.三.5 | 停電緊急照明燈LED(崁頂式)新規 | 台 | 2 | 1560 | 3120 | 符合型式及個別認可 | 2 | 1090 | 2180 | 940 | 30.13%
甲.柒.三.6 | LED出口標示燈(C級) | 台 | 1 | 1010 | 1010 | 符合型式及個別認可 | 1 | 750 | 750 | 260 | 25.74%
甲.柒.三.7 | LED方向指示燈(C級)(雙面單向)附吊桿 | 台 | 1 | 1280 | 1280 | 符合型式及個別認可 | 1 | 950 | 950 | 330 | 25.78%
甲.柒.三.8 | 管.線.另料及五金 | 式 | 1 | 2930 | 2930 |  | 1 | 2064 | 2064 | 866 | 29.56%
甲.柒.三.9 | 消防燈具電源及避難設備安裝施工 | 式 | 1 | 24000 | 24000 |  | 1 | 15010 | 15010 | 8990 | 37.46%
| 消防工程小計 |  |  |  | 81760 |  |  |  | 55946 | 25814 | 31.57%

## 數量表
報價數量計算表
| 各室面積及周長 |  | 明架矽酸鈣天花板 | 單骨雙面輕隔間 |  |  | 牆面防火板 |  |  | 牆面美耐板 |  |  | 上牆踢腳 | 自平泥 | PVC地磚 |  |  |  |  | 防焰捲簾 |  |  | 防撞護角 | 系統櫃
項目 房間名稱 | 面積/m² | 周長cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 面積/m² | 周長 | 高度 | 上牆面積/m² | 地面面積/m² | 合計 | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 支
7樓病房
耳鼻喉科診間 | 19 | 1791 | 19 | 1791 | 357 | 64 | 1284 | 250 | 33 | 1791 | 250 | 45 | 1791 | 19 | 1791 | 10 | 2 | 19 | 21 | 283 | 370 | 117
衛教室 | 9 | 1302 | 9 | 651 | 357 | 24 | 700 | 250 | 18 | 1302 | 250 | 33 | 1302 | 9 | 1302 | 10 | 2 | 9 | 11
兒童諮商室 | 16 | 1590 | 16 | 1246 | 357 | 45 | 820 | 250 | 21 | 1590 | 250 | 40 | 1590 | 16 | 1590 | 10 | 2 | 16 | 18 | 186 | 370 | 77
加總 | 44 | 4683 | 44 |  |  | 133 |  |  | 72 |  |  | 118 | 46.83 | 44 |  |  |  | 44 | 50 |  |  | 194
廠商數量計算
| 各室面積及周長 |  | 明架矽酸鈣天花板 | 單骨雙面輕隔間 |  |  | 牆面防火板 |  |  | 牆面美耐板 |  |  | 上牆踢腳 | 自平泥 | PVC地磚 |  |  |  |  | 防焰捲簾 |  |  | 防撞護角 | 系統櫃
項目 房間名稱 | 面積/m² | 周長cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² |  |  |  | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 面積/m² | 周長 | 高度 | 上牆面積/m² | 地面面積/m² | 合計 | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 支
7樓病房
耳鼻喉科診間 | 19 | 1791 | 19 | 1791 | 280 | 51 | 1284 | 240 | 31 | 1791 | 240 | 43 | 1791 | 19 | 1791 | 10 | 2 | 19 | 21 | 283 | 370 | 117
衛教室 | 9 | 1302 | 9 | 651 | 280 | 19 | 700 | 240 | 17 | 1302 | 240 | 32 | 1302 | 9 | 1302 | 10 | 2 | 9 | 11
兒童諮商室 | 16 | 1590 | 16 | 1246 | 495 | 62 | 820 | 240 | 20 | 1590 | 240 | 39 | 1590 | 16 | 1590 | 10 | 2 | 16 | 18 | 186 | 370 | 77
加總 | 44 | 4683 | 44 |  |  | 124 |  |  | 60 |  |  | 114 | 38.83 | 44 |  |  |  | 44 | 50 |  |  | 194