## 報價單
新北市三重區三和路四段103號7樓 TEL: 02-22867899 FAX: 02-22869566
{{工程名稱}} |  | CLIENT 業主 : |  |  | {{業主名稱}}
|  | PROJECT 工程名稱 : |  |  | {{工程名稱}}
|  | LOCATION 工程地點： |  |  | {{工程地點}}
|  | PROJECT NO 工程編號 : |  |  | {{工程編號}}
項次 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |  | 單價 | 總價 | 毛利 | 毛利率
Item | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Amount | Remarks
甲 | 直接工程費
甲.壹 | 假設工程 | 式 | 1 | 78100 | 78100 |  |  |  | 51100 | 27000 | 34.57%
甲.貳 | 拆除工程 | 式 | 1 | 255000 | 255000 |  |  |  | 175000 | 80000 | 31.37%
甲.叁 | 裝修工程 | 式 | 1 | 2644560 | 2644560 |  |  |  | 1758456.5 | 886103.5 | 33.51%
甲.肆 | 機電工程 | 式 | 1 | 723100 | 723100 |  |  |  | 322700 | 400400 | 55.37%
甲.伍 | 消防工程 | 式 | 1 | 433850 | 433850 |  |  |  | 380303 | 53547 | 12.34%
甲.陸 | 空調工程 | 式 | 1 | 1215700 | 1215700 |  |  |  | 456800 | 758900 | 62.42%
| 直接工程費小計 |  |  |  | 5350310 |  |  |  | 3144359.5 | 2205950.5 | 41.23%
乙 | 間接工程費
乙.壹 | 兩階段室內裝修審查跑照 | 式 | 1 | 180000 | 180000 |  | 1 | 130000 | 130000 | 50000 | 27.78%
乙.貳 | 消防圖說審勘及其他作業 | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  | 1 | 125450 | 125450 | -25450 | -25.45%
乙.叁 | 職業安全衛生管理及環境保護費 | 式 | 1 | 80255 | 80255
乙.肆 | 品質管理費 | 式 | 1 | 80255 | 80255
乙.伍 | 承商工程利潤管理費 | 式 | 1 | 374522 | 374522
乙.陸 | 工程保險 | 式 | 1 | 26752 | 26752
| 間接工程費小計 |  |  |  | 841784
| 小計 |  |  |  | 6192094 |  | 5238095.2381 |  | 3399809.5 | 1838285.7381 | 29.69%
| 稅金 |  |  |  | 309605
| 合計 |  |  |  | 6501699 |  | 5500000
甲.壹. | 假設工程 | [6 empty] | 單價 | 總價 | 毛利 | 毛利率
甲.壹.一.1 | 施工測量，工地放樣 | 式 | 1 | 6500 | 6500 |  | 1 | 4500 | 4500 | 2000 | 30.77%
甲.壹.一.2 | 施工防護措施，施工圍籬 | M | 26 | 1600 | 41600 |  | 26 | 1100 | 28600 | 13000 | 31.25%
甲.壹.一.3 | 施工臨時水電設施及費用 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 8000 | 8000 | 7000 | 46.67%
甲.壹.一.4 | 工區結構物及設施復原 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 33.33%
| 假設工程小計 |  |  |  | 78100 |  |  |  | 51100 | 27000 | 34.57%
甲.貳 | 拆除工程
甲.貳.一.1 | 既有/天花板/地板拆除 | 式 | 1 | 95000 | 95000 |  | 1 | 65000 | 65000 | 30000 | 31.58%
甲.貳.一.2 | 既有隔間拆除 | 式 | 1 | 48000 | 48000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 13000 | 27.08%
甲.貳.一.3 | 既有水電/燈具/拆除 | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 9000 | 9000 | 6000 | 40%
甲.貳.一.4 | 既有出回風口拆除 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 50%
甲.貳.一.5 | 拆除廢棄物清運 | 式 | 1 | 85000 | 85000 |  | 4 | 15000 | 60000 | 25000 | 29.41%
| 拆除工程小計 |  |  |  | 255000 |  |  |  | 175000 | 80000 | 31.37%
甲.叁 | 裝修工程
甲.叁.一 | 天花板工程
甲.叁.一.1 | 明架矽酸鈣天花板 | ㎡ | 122 | 600 | 73200 |  | 110.7 | 385 | 42619.5 | 30580.5 | 41.78%
甲.叁.二 | 牆面工程
甲.叁.二.1 | 單骨雙面矽酸鈣輕隔間 | ㎡ | 359 | 1950 | 700050 |  | 359 | 1500 | 538500 | 161550 | 23.08%
甲.叁.二.2 | 牆面油漆粉刷 | ㎡ | 372 | 480 | 178560 |  | 338 | 365 | 123370 | 55190 | 30.91%
甲.叁.二.3 | 美耐板牆面線板收邊 | ㎡ | 48 | 2600 | 124800 | H120 | 43 | 2000 | 86000 | 38800 | 31.09%
甲.叁.三 | 地面工程
甲.叁.一.2 | 地坪自平水泥 | ㎡ | 122 | 550 | 67100 |  | 110.7 | 380 | 42066 | 25034 | 37.31%
甲.叁.一.3 | PVC無縫地板 | ㎡ | 140 | 1050 | 147000 |  | 126.7 | 780 | 98826 | 48174 | 32.77%
甲.叁.一.4 | PVC上牆踢腳 | m | 137 | 350 | 47950 |  | 124.1 | 250 | 31025 | 16925 | 35.3%
甲.叁.四 | 櫥櫃工程
甲.叁.四.1 | 中醫櫃台高櫃w90cm | 座 | 1 | 25000 | 25000 |  | 3 | 5500 | 16500 | 8500 | 34%
甲.叁.四.2 | 中醫櫃台桌面貼人造石w186cm | 座 | 1 | 72000 | 72000 |  | 6.2 | 4500 | 50650 | 21350 | 29.65%
甲.叁.四.3 | 中醫櫃台吊櫃w180cm | 座 | 1 | 24000 | 24000 |  | 6 | 2700 | 16200 | 7800 | 32.5%
甲.叁.四.4 | 中醫櫃台矮櫃w180cm | 座 | 1 | 26000 | 26000 |  | 6 | 2900 | 17400 | 8600 | 33.08%
甲.叁.四.5 | 中醫藥局水槽櫃 | 座 | 1 | 18500 | 18500 |  | 3 | 2900 | 13200 | 5300 | 28.65%
甲.叁.五 | 門窗工程
甲.叁.五.1 | 不鏽鋼框雙開自動玻璃門 | 樘 | 1 | 78500 | 78500 | 含門機鎖、玻璃貼 | 1 | 52000 | 52000 | 26500 | 33.76%
甲.叁.五.2 | 不銹鋼框單開木門 | 樘 | 5 | 45000 | 225000 |  | 3 | 31000 | 93000 | 132000 | 58.67%
甲.叁.五.3 | 不銹鋼框手動橫拉木門 | 樘 | 5 | 45000 | 225000 |  | 5 | 31000 | 155000 | 70000 | 31.11%
甲.叁.六 | 雜項工程
甲.叁.六.1 | 貼壁式房間編號標示 | 組 | 7 | 7500 | 52500 |  | 7 | 5200 | 36400 | 16100 | 30.67%
甲.叁.六.2 | 水晶中文立體字 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 50%
甲.叁.六.3 | 水晶英文立體字 | 式 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 50%
甲.叁.六.4 | 防撞護角 | 組 | 2 | 4200 | 8400 |  | 2 | 3000 | 6000 | 2400 | 28.57%
甲.叁.六.5 | 填縫劑，矽酮類，全工區範圍，Silicon填縫 | 式 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 32000 | 32000 | 13000 | 28.89%
甲.叁.六.6 | 現場清潔(含定期清理) | 式 | 1 | 48000 | 48000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 13000 | 27.08%
甲.叁.六.7 | 完工地板打蠟 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 22000 | 22000 | 13000 | 37.14%
甲.叁.六.8 | 入口門面看板工程 | 式 | 1 | 52000 | 52000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 17000 | 32.69%
甲.叁.六.9 | 天花板拉簾軌道 | 組 | 5 | 5500 | 27500 |  | 5 | 3500 | 17500 | 10000 | 36.36%
甲.叁.六.10 | 遠距離中心OA搬運置M7 | 式 | 1 | 55000 | 55000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 20000 | 36.36%
甲.叁.六.11 | 診所外等候區美化 | 式 | 1 | 120000 | 120000 |  | 1 | 70000 | 70000 | 50000 | 41.67%
甲.叁.六.12 | 玻璃白膜 | 才 | 500 | 110 | 55000 |  | 454 | 50 | 22700 | 32300 | 58.73%
甲.叁.六.13 | M7遠距離中心網路電話插座整理 | 式 | 1 | 75000 | 75000 |  | 1 | 45000 | 45000 | 30000 | 40%
甲.叁.六.14 | OA辦公椅 | 張 | 5 | 4500 | 22500 |  | 5 | 3500 | 17500 | 5000 | 22.22%
| 裝修工程小計 |  |  |  | 2644560 |  |  |  | 1758456.5 | 886103.5 | 33.51%
甲.肆 | 機電工程
甲.肆.1 | 110V/220V電源盤配線安裝 | 組 | 2 | 65000 | 130000 |  | 2 | 35000 | 70000 | 60000 | 46.15%
甲.肆.2 | 燈具插座電源迴路 | 回 | 11 | 4500 | 49500 |  | 13 | 3000 | 39000 | 10500 | 21.21%
甲.肆.3 | 空調電源迴路 | 回 | 3 | 8000 | 24000 |  | 3 | 5000 | 15000 | 9000 | 37.5%
甲.肆.4 | LED平板燈配置 | 盞 | 36 | 3200 | 115200 |  | 36 | 2000 | 72000 | 43200 | 37.5%
甲.肆.5 | 調光崁燈 | 盞 | 5 | 2500 | 12500 |  | 3 | 1400 | 4200 | 8300 | 66.4%
甲.肆.6 | 開關配置 | 式 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 |  | 0 | 45000 | 100%
甲.肆.7 | 資訊電信配線安裝 | 式 | 1 | 73000 | 73000 |  | 1 | 50000 | 50000 | 23000 | 31.51%
甲.肆.8 | 110V插座配置 | 式 | 1 | 65000 | 65000 |  | 1 | 35000 | 35000 | 30000 | 46.15%
甲.肆.9 | 水槽給水/排水配管 | 式 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 30000 | 30000 | 15000 | 33.33%
甲.肆.10 | 水槽感應式龍頭 | 式 | 1 | 8900 | 8900 |  | 1 | 7500 | 7500 | 1400 | 15.73%
甲.肆.11 | 管線穿牆防火填塞 | 式 | 1 | 155000 | 155000
| 機電工程小計 |  |  |  | 723100 |  |  |  | 322700 | 400400 | 55.37%
甲.伍 | 消防工程
甲.伍.一 | 火警自動警報系統 | 式 | 1 | 57000 | 57000 |  | 1 | 36000 | 36000 | 21000 | 36.84%
甲.伍.一.1 | 偵煙式探測器 (局限型二種,附確認燈) | 只 | 9 | 850 | 7650 |  | 9 | 360 | 3240 | 4410 | 57.65%
甲.伍.一.2 | 火警探測器移位安裝施作工料費 | 式 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 25000 | 26253 | 18747 | 41.66%
甲.伍.一.3 | 測試調整 | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 8000 | 0 | 12000 | 100%
甲.伍.一.4 | 總機原廠設定及調整 | 式 | 1 | 28000 | 28000 |  | 1 | 20000 | 10400 | 17600 | 62.86%
甲.伍.二 | 緊急廣播設備工程
甲.伍.二.1 | 緊急廣播喇叭 3W-L級(崁頂式) | 只 | 9 | 1200 | 10800 |  | 9 | 320 | 2880 | 7920 | 73.33%
甲.伍.二.2 | 緊急廣播移位安裝施作工料費 | 式 | 1 | 32000 | 32000 |  | 1 | 21500 | 21005 | 10995 | 34.36%
甲.伍.三 | 避難設備工程
甲.伍.三.1 | 停電緊急照明燈LED燈-(崁頂式) | 只 | 9 | 1300 | 11700 |  | 9 | 350 | 3150 | 8550 | 73.08%
甲.伍.三.2 | 緊急照明燈安裝施作工料費 | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 25000 | 25000 | 10000 | 28.57%
甲.伍.三.3 | 逃生指示設備含施工料費 | 式 | 1 | 27900 | 27900 |  | 1 | 45773 | 45773 | -17873 | -64.06%
甲.伍.四 | 撒水滅火設備工程
甲.伍.四.1 | 優美型撒水頭(含美化蓋板) | 只 | 16 | 800 | 12800 |  | 16 | 500 | 8000 | 4800 | 37.5%
甲.伍.四.2 | 撒水頭移位安裝施作工料費 | 式 | 1 | 65000 | 65000 |  | 1 | 52000 | 62072 | 2928 | 4.505%
甲.伍.四.3 | 管路試水試壓(含排水/放水) | 式 | 1 | 11000 | 11000 |  | 1 | 7000 | 7000 | 4000 | 36.36%
甲.伍.五 | 排煙設備工程
甲.伍.五.1 | 新設排煙閘門含設備安裝 | 只 | 2 | 12000 | 24000 |  | 2 | 9000 | 18000 | 6000 | 25%
甲.伍.五.2 | 排先風管修改含施工料費 | 式 | 1 | 28000 | 28000 |  | 1 | 106530 | 106530 | -78530 | -280.5%
甲.伍.五.3 | 新設排煙格柵及安裝 | 只 | 4 | 6500 | 26000 |  | 1 | 5000 | 5000 | 21000 | 80.77%
| 消防工程小計 |  |  |  | 433850 |  |  |  | 380303 | 53547 | 12.34%
甲.陸 | 空調工程
甲.陸.一 | 空調設備
甲.陸.一.1 | 1對1分離吊隱式調空調4.0KW | 台 | 3 | 45000 | 135000 |  | 3 | 47300 | 141900 | -6900 | -5.111%
甲.陸.一.2 | 1對1分離吊隱式空調10KW | 台 | 1 | 75000 | 75000 |  | 1 | 77100 | 77100 | -2100 | -2.8%
甲.陸.一.3 | 1對1分離吊隱式空調11.2KW | 組 | 1 | 85200 | 85200 |  | 1 | 87800 | 87800 | -2600 | -3.052%
甲.陸.二 | 設備安裝
甲.陸.二.1 | 室外機安裝(含安裝架及隔柵修飾) | 台 | 5 | 47000 | 235000 |  | 1 |  | 0 | 235000 | 100%
甲.陸.二.2 | 室內機銅管.控制線.EMT安裝 | 台 | 5 | 35000 | 175000 |  | 1 |  | 0 | 175000 | 100%
甲.陸.二.3 | 室內機集風箱、出風口安裝 | 台 | 5 | 18000 | 90000 |  | 1 |  | 0 | 90000 | 100%
甲.陸.二.4 | 排水工程 | 台 | 5 | 5500 | 27500 |  | 5 |  | 0 | 27500 | 100%
甲.陸.二.5 | 洗孔工程 | 式 | 1 | 28000 | 28000 |  | 1 |  | 0 | 28000 | 100%
甲.陸.二.6 | 管路試水試壓 | 式 | 1 | 16000 | 16000 |  | 1 |  | 0 | 16000 | 100%
甲.陸.二.7 | 既有冷氣設備.管線修改調整 | 式 | 1 | 264000 | 264000 |  | 1 |  | 150000 | 114000 | 43.18%
甲.陸.二.8 | 運雜費 | 式 | 1 | 85000 | 85000 |  | 1 |  | 0 | 85000 | 100%
| 空調工程小計 |  |  |  | 1215700 |  |  |  | 456800 | 758900 | 62.42%

## 數量表
報價數量計算表
| 各室面積及周長 |  | 明架矽酸鈣天花板 | 單骨雙面輕隔間 |  |  | 牆面美耐板 |  |  | 牆面油漆 |  |  | 上牆踢腳 | 自平泥 | PVC地磚 |  |  |  |  | 防焰捲簾 |  |  | 防撞護角 | 系統櫃
項目 房間名稱 | 面積/m² | 周長cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² |  |  |  | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 面積/m² | 周長 | 高度 | 上牆面積/m² | 地面面積/m² | 合計 | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 支
7樓病房
醫師診間02 | 8.7 | 1179 | 8.7 | 783 | 300 | 24 |  |  |  | 896 | 300 | 27 | 1179 | 8.7 | 1179 | 10 | 2 | 8.7 | 10.7 | 283 | 370 | 117
醫師診間01 | 8.7 | 1179 | 8.7 | 798 | 300 | 24 |  |  |  | 1179 | 300 | 36 | 1179 | 8.7 | 1179 | 10 | 2 | 8.7 | 10.7
看診等候區 | 20.3 | 2174 | 20.3 | 2174 | 495 | 108 | 2174 | 120 | 27 | 2174 | 300 | 66 | 2174 | 20.3 | 2174 | 10 | 3 | 20.3 | 23.3 | 186 | 370 | 77
診療區 | 25.3 | 1785 | 25.3 | 2013 | 300 | 61 | 1320 | 120 | 16 | 1320 | 300 | 40 | 1785 | 25.3 | 1785 | 10 | 2 | 25.3 | 27.3 | 498 | 370 | 205
批價櫃檯 | 2.4 | 620 | 2.4 | 1036 | 300 | 32 |  |  |  | 620 | 300 | 19 | 620 | 2.4 | 620 | 10 | 1 | 2.4 | 3.4 |  | 370 | 0
中醫藥局 | 21.3 | 2715 | 21.3 | 1356 | 495 | 68 |  |  |  | 2715 | 300 | 82 | 2715 | 21.3 | 2715 | 10 | 3 | 21.3 | 24.3 |  | 370 | 0
中醫庫房 | 4.6 | 892 | 4.6 | 195 | 300 | 8 |  |  |  | 761 | 300 | 23 | 892 | 4.6 | 892 | 10 | 1 | 4.6 | 5.6 | 132 | 370 | 55
藥局庫房 | 19.4 | 1866 | 19.4 | 685 | 495 | 34 |  |  |  | 1496 | 300 | 45 | 1866 | 19.4 | 1866 | 10 | 2 | 19.4 | 21.4
外部等候區
加總 | 110.7 | 12410 | 110.7 |  |  | 359 |  |  | 43 |  |  | 338 | 124.1 | 110.7 |  |  |  | 110.7 | 126.7 |  |  | 454
廠商數量計算
| 各室面積及周長 |  | 明架矽酸鈣天花板 | 單骨雙面輕隔間 |  |  | 牆面美耐板 |  |  | 牆面油漆 |  |  | 上牆踢腳 | 自平泥 | PVC地磚 |  |  |  |  | 防焰捲簾 |  |  | 防撞護角 | 系統櫃
項目 房間名稱 | 面積/m² | 周長cm | 面積/m² | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² |  |  |  | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 周長/cm | 面積/m² | 周長 | 高度 | 上牆面積/m² | 地面面積/m² | 合計 | 周長/cm | 高度/cm | 面積/m² | 支
7樓病房
醫師診間02 | 8.7 | 1179 | 8.7 | 578 | 280 | 17 |  |  |  | 896 | 370 | 34 | 1179 | 8.7 | 1179 | 10 | 2 | 8.7 | 10.7 | 283 | 370 | 117
醫師診間01 | 8.7 | 1179 | 8.7 | 592 | 280 | 17 |  |  |  | 1179 | 370 | 44 | 1179 | 8.7 | 1179 | 10 | 2 | 8.7 | 10.7
看診等候區 | 20.3 | 2104 | 20.3 | 2084 | 495 | 104 | 1904 | 110 | 21 | 1904 | 370 | 71 | 2104 | 20.3 | 2104 | 10 | 3 | 20.3 | 23.3 | 186 | 370 | 77
診療區 | 25.3 | 2183 | 25.3 |  | 280 | 0 | 1718 | 110 | 19 | 1718 | 370 | 64 | 2183 | 25.3 | 2183 | 10 | 3 | 25.3 | 28.3 | 498 | 370 | 205
批價櫃檯 | 2.4 | 620 | 2.4 | 636 | 280 | 18 |  |  |  | 620 | 370 | 23 | 620 | 2.4 | 620 | 10 | 1 | 2.4 | 3.4 |  | 370 | 0
中醫藥局 | 21.3 | 2715 | 21.3 | 1521 | 280 | 43 |  |  |  | 2715 | 370 | 101 | 2715 | 21.3 | 2715 | 10 | 3 | 21.3 | 24.3 |  | 370 | 0
中醫庫房 | 4.6 | 892 | 4.6 | 112 | 280 | 4 |  |  |  | 761 | 370 | 29 | 892 | 4.6 | 892 | 10 | 1 | 4.6 | 5.6 | 132 | 370 | 55
藥局庫房 | 19.4 | 1866 | 19.4 | 491 | 495 | 25 |  |  |  | 1496 | 370 | 56 | 1866 | 19.4 | 1866 | 10 | 2 | 19.4 | 21.4
外部等候區 | [6 empty] | 1447 | 110 | 16
加總 | 110.7 | 12738 | 110.7 |  |  | 228 |  |  | 56 |  |  | 422 | 127.38 | 110.7 |  |  |  | 110.7 | 127.7 |  |  | 454

## 機電空白標單
新北市三重區三和路四段103號7樓 TEL: 02-22867899 FAX: 02-22869566
{{工程名稱}}機電工程標單 |  | CLIENT 業主 : |  |  | {{業主名稱}}
|  | PROJECT 工程名稱 : |  |  | {{工程名稱}}
|  | LOCATION 工程地點： |  |  | {{工程地點}}
|  | PROJECT NO 工程編號 : |  |  | {{工程編號}}
項次 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 | 備 註 |  | 單價 | 總價 | 毛利 | 毛利率
Item | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Amount | Remarks
甲.肆 | 機電工程
甲.肆.1 | 110V/220V電源盤配線安裝 | 組 | 2 |  |  | 含配電盤 | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.2 | 燈具插座電源迴路 | 回 | 11 |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.3 | 空調電源迴路 | 回 | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.4 | LED平板燈配置 | 盞 | 36 |  |  | 含燈具 | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.5 | 調光崁燈 | 盞 | 5 |  |  | 含燈具 | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.6 | 開關配置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.7 | 資訊電信配線安裝 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.8 | 110V插座配置 | 式 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
甲.肆.9 | 水槽給水/排水配管 | 式 | 1
甲.肆.10 | 水槽感應式龍頭 | 組 | 1 |  |  | 凱薩、HCG或同等品
[9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 機電工程小計 |  |  |  | 0